## 实验清单
序号 | 实验分类 | 优先级 | 物小智状态 | 实验名称 | 主要实验仪器 | 选型依据 | 实验目的 | 仿真模块要点（若接入） | 智能体纠错/指导重点
1 | 力学 | P0 必做 | 推荐接入 | 单摆测定当地重力加速度 | 单摆实验仪（铁架台与悬线夹、摆球；长度测量：米尺/游标卡尺；计时：秒表或光电门计时模块） | 《理工科类大学物理实验课程教学基本要求》力学部分常列项目；非物理类专业通识物理实验覆盖率最高的力学测定实验之一，用于建立「周期测量—作图法求 g」范式。 | 验证小角度下单摆周期 T 与摆长 L 的关系 T=2π√(L/g)；掌握变摆长法或 T²–L 图解求 g；理解摆长定义（悬点至球心）及小角度条件。 | 可调 L、θ；自动周期统计；T²–L 拟合与 g 反算；大角度与阻尼对比。 | 摆长误测（绳长≠摆长）、θ 过大、计时方法不一致、只测一次周期。
2 | 力学 | P0 必做 | 推荐接入 | 静态法测定金属丝杨氏模量（光杠杆法） | 杨氏模量实验仪（主机：钢丝夹具、横梁与挂钩；光杠杆组件：三足光杠杆、平面镜、望远镜座；加载：砝码组；辅助：螺旋测微器、钢卷尺） | 教育部高教司工科《大学物理实验》典型配置；力学弹性形变与放大法读数的代表实验，全国高校物理实验教材普遍收录。 | 用拉伸法测金属丝杨氏模量 E；掌握光杠杆放大测微小伸长 ΔL 的原理；会用逐差或分组法处理多组镜尺读数。 | 光杠杆角–位移关系动画；逐级加载与 ΔR 差分；E 的量纲与单位换算演练。 | 光杠杆三足不共面、望远镜未对准镜面、预加砝码不足、ΔR 符号与加载顺序搞反。
3 | 力学 | P0 必做 | 推荐接入 | 三线摆测定刚体转动惯量 | 三线摆实验仪（三线摆盘与悬线调节机构；待测件：圆盘/圆环；配套：秒表、游标卡尺） | 经典刚体力学实验，与质点力学（单摆）成对出现；用于理解 I、T、R、M 关系及平行轴定理验证（换待测体）。 | 测定规则几何体对中心轴的转动惯量；掌握三线摆周期测量法；会用几何参数计算理论值并比较。 | 周期多次测量；环/盘切换；I 理论值与测量值对比。 | 悬线长度测量基准错、扭转角过大、计时次数不足、环与盘公式混用。
4 | 力学 | P0 必做 | 推荐接入 | 共振法测定空气中声速 | 声速测定实验仪（共鸣管（可调水柱）或发射/接收换能器对；信号源；示波器或频率计；测长：米尺/游标卡尺） | 波动章节核心实验；与双缝干涉、光栅并列的「波—测量」类必做内容，多数院校在声学或振动单元固定开设。 | 利用驻波共振条件测声波波长 λ，结合频率 f 求 v=fλ；理解端点修正与共振峰判别。 | 水位–频率扫描找共振峰；端点修正 ΔL 可视化；v 与理论值比较。 | 共振峰判错、端点修正漏项、λ/2 与 λ 混淆、温度未记录导致声速理论值偏差。
5 | 力学 | P1 经典 | 推荐接入 | 碰撞与动量守恒验证（气垫导轨或碰撞实验） | 碰撞与动量守恒实验仪（气垫导轨与滑块、挡光片与光电门计时；或碰撞球/摆球装置；天平测质量；可选：弹性/非弹性附件） | 力学守恒定律验证类高频实验；与单摆、转动惯量形成「力—动量—角动量」实验链，工科院校基础物理实验常见配置。 | 验证一维碰撞前后动量守恒；区分弹性与非弹性碰撞；理解恢复系数与能量损失。 | 两体碰撞速度测量；动量矢量合成；e 值计算与能量对比。 | 非对心碰撞、质量测错、光电门挡光宽度未修正、完全非弹性判定错误。
6 | 热学 | P0 必做 | 推荐接入 | 混合法测定金属比热容 | 量热实验仪（量热器与搅拌器；温度计；物理天平/电子天平；加热与转移：烧杯、夹具；待测金属块、冷水） | 热学部分最基础必做；衔接中学比热概念与大学误差分析，非物理类教学大纲热学实验首选。 | 用混合法测金属比热 c；理解热平衡、系统热损失对结果的影响及合理实验设计。 | 温–时曲线与平衡判据；散热修正思路演示；c 计算与不确定度。 | 金属块带水入筒、初末温读数时刻不对、温度计响应滞后、未搅拌致温度分层。
7 | 热学 | P0 必做 | 推荐接入 | 热敏电阻温度特性研究 | 热敏电阻特性实验仪（NTC 热敏电阻与支架；恒温水浴；测量：电桥或数字万用表、电阻箱；温度计） | 综合热学与电学测量；常见教材「热敏元件」章节配套实验，贴近传感器应用，实验报告模板使用频率高。 | 测定 R–T 关系，作图或拟合特征参数；理解负温度系数与线性工作区选择。 | 多温度点采 R；R–T / lnR–1/T 拟合；自热与平衡时间提示。 | 水浴未恒温就读数、电桥未调平衡、混淆电压与电阻、忽略自热。
8 | 热学 | P1 经典 | 推荐接入 | 固体线膨胀系数测定 | 线膨胀系数实验仪（金属样品棒与固定夹具；千分表或电感位移传感器；加热：恒温水浴或电热器；测长：米尺/游标卡尺；温度计） | 热学基础测量拓展；与比热、热敏电阻构成热现象测量组合，教材热膨胀章节标准配套实验。 | 测定金属棒线膨胀系数 α；掌握 ΔL/L₀=αΔT 及温度均匀性要求。 | ΔL–ΔT 线性拟合；不同材料 α 对比；预紧力影响说明。 | 预紧力过大或过小、测点不在样品上、千分表方向反、未等温就读数。
9 | 电磁学 | P0 必做 | 推荐接入 | 伏安法测电阻（内接/外接与误差分析） | 伏安测电阻实验箱（直流稳压电源；滑线变阻器；电压表、电流表；待测电阻；导线与面包板/接线柱） | 电路实验入门第一项；为电桥、示波器、霍尔等实验打接线与误差分析基础，工科基础课强制覆盖。 | 掌握伏安测电阻方法；会根据 R 与电压表/电流表内阻关系选择内接或外接；完成不确定度估算。 | 内/外接切换与系统误差对比；I–U 斜率求 R；临界 R 判断练习。 | 量程选错、内外接选错、读数未估读、电源输出不稳未察觉。
10 | 电磁学 | P0 必做 | 推荐接入 | 惠斯通电桥测电阻 | 直流电桥实验仪（单臂电桥主体；检流计或数字检流；比例臂与比较臂电阻箱；待测电阻；低稳压电源） | 精确电阻测量经典方法；与伏安法对照理解「比较法」与灵敏度，物理实验竞赛与课程设计常考内容。 | 掌握电桥平衡条件 Rx=R₂R₃/R₁；测中值电阻；理解电桥灵敏度与检流计偏转关系。 | 平衡趋近过程动画；偏转方向与臂上电阻调整提示；Rx 有效数字。 | 比例臂配置不当不灵敏、检流计未调零、未做换臂测量、过早判平衡。
11 | 电磁学 | P0 必做 | 推荐接入 | 示波器的使用（波形观测与基本测量） | 示波器综合实验仪（双踪示波器主机；函数信号发生器；同轴探头、接地线；可选：李萨如测频接线件） | 电学实验通用技能课；后续 RLC、霍尔、e/m、声速等实验均依赖示波器读格与触发操作，院校普遍单列 2–4 学时。 | 熟悉垂直/水平档位、触发、耦合方式；测量信号峰峰值、周期/频率；了解双踪比较与李萨如测频原理。 | 虚拟面板旋钮与波形联动；格数×档位读数训练；触发不稳定故障排查。 | 探头衰减比未设 10×/1×、地线悬空、时基档位错误、读格未乘档位。
12 | 电磁学 | P0 必做 | 推荐接入 | 霍尔效应测磁场（及载流子类型判断） | 霍尔效应实验仪（霍尔样品池/芯片；电磁铁或螺线管磁场源；恒流源；数字特斯拉计；测电压：数字万用表或专用表；滑线变阻器） | 电磁学现代应用代表；固体物理与传感器入门，非物理类《大学物理》电磁学实验几乎必列。 | 测霍尔电压 VH 与磁感应强度 B、控制电流 I 的关系；用对称测量法削弱副效应；了解载流子符号判断。 | VH–B、VH–I 曲线；对称法四组数据流程；副效应来源说明。 | 未做对称法、样品未置于磁场均匀区、I/B 方向搞反、把不等位电势当霍尔电压。
13 | 电磁学 | P1 经典 | 推荐接入 | RLC 串联谐振电路特性研究 | RLC 电路实验仪（可调 R、L、C 组件或箱；信号发生器；示波器或交流电压表/电流表；连接导线与接地） | 交流电路核心内容；与示波器实验衔接，覆盖谐振、阻抗、Q 值等概念，电类后续课程（电路分析）的前导实验。 | 测谐振频率 f₀ 与品质因数 Q；验证 ω₀=1/√(LC)；观察失谐时电压分配变化。 | 扫频找 f₀；U_R 最大点判据；带宽与 Q 计算。 | 信号源内阻忽略、分布电容未估计、仅用幅度不看相位判谐振、读格未乘档位。
14 | 电磁学 | P1 经典 | 推荐接入 | 铁磁材料磁滞回线测量 | 磁滞回线实验仪（磁化线圈与样品环；积分器或专用磁滞仪；示波器 X-Y 显示；励磁与消磁电源） | 电磁材料特性代表实验；理解 B–H 回线、矫顽力、剩磁与磁导率，电机与磁性材料课程的前序直观实验。 | 测绘静态或低频磁滞回线；读取 Br、Hc、μ 等特征量；区分硬磁与软磁样品。 | B–H 扫描动画；特征点自动读数；饱和与磁化历史说明。 | 积分器相位错、激励过大过早饱和、坐标定标未校准、未消磁即测量。
15 | 电磁学 | P1 经典 | 推荐接入 | 补偿式电位差计测电动势与内阻 | 电位差计实验仪（补偿式电位差计主体；标准电池；待测电池（或电源）；检流计；分压箱与电阻箱） | 高精度直流测量经典方法；与伏安法、电桥并列的「比较法」三板斧，理论课 EMF 与端电压区别必配实验。 | 用补偿法测未知电动势 E；通过变阻法测电源内阻 r；理解零电流读数条件。 | 补偿趋近过程；E 与 r 分步测量流程；系统误差来源。 | 工作电流未标准化、检流计灵敏度使用不当、标准电池温度未修正、接线极性反。
16 | 电磁学 | P1 经典 | 推荐接入 | 静电场分布的测绘（导电纸模拟） | 静电场测绘实验仪（导电纸或水槽电极装置；探针与检流计/电压表；直流电源；记录纸或坐标网格） | 场论可视化入门；将拉普拉斯方程边值问题与等势线、电力线对应，非物理类电磁学实验常见 2 学时项目。 | 在模拟边界条件下测绘等势线并绘制电力线；理解场强与等势面关系及叠加原理验证。 | 探针等势点搜索；电力线与等势线正交约束；边界条件对照。 | 探针接触不良、电源极性接反、等势点判读过粗、电力线违反正交。
17 | 电磁学 | P1 经典 | 推荐接入 | 电容器的电容测定（电桥法或 RC 放电法） | 电容测定实验仪（待测电容组；交流电桥或数字 LCR 表；或 RC 放电：电阻箱、示波器、信号源） | 电容元件参数测量；衔接 RLC 谐振与电路实验，理解 C 的测量原理与等效串联/并联模型。 | 用电桥或 LCR 表测 C；或用 RC 时间常数 τ=RC 由放电曲线求 C。 | RC 指数曲线拟合；桥路平衡；串联/并联等效说明。 | 漏电未考虑、示波器输入电容未修正、电桥频率与标称不符、单位 μF/nF 混淆。
18 | 电磁学 | P1 经典 | 可选 | 亥姆霍兹线圈测磁场均匀区与 B–I 关系 | 亥姆霍兹线圈实验仪（一对同轴同半径线圈；稳流电源；特斯拉计或霍尔探头；测距支架） | 磁场测量标定实验；为霍尔效应、e/m 等提供 B 标定思路，部分院校作为电磁学综合设计实验。 | 验证亥姆霍兹线圈轴线上磁场均匀区；测 B 与 I 线性关系；了解线圈中心 B₀ 公式。 | 轴线上 B 分布曲线；双线圈间距等于半径时的均匀区；B–I 拟合。 | 线圈间距未调到 R、探头未在轴心、地磁未消、电流方向与公式符号不一致。
19 | 光学 | P0 必做 | 已上线 | 牛顿环法测定平凸透镜曲率半径 | 牛顿环实验仪（钠光源：钠光灯及灯罩；干涉核心件：平凸透镜与平板玻璃、压圈；读数：读数显微镜含目镜十字丝与测微鼓轮；光路：45°半反射镜、工作台压片；可选：CCD/监视器） | 等厚干涉代表实验；《大学物理实验》光学篇首要项目之一，与劈尖成对讲授薄膜干涉，物小智平台已完整 manifest 与仿真。 | 观察牛顿环等厚干涉现象；测暗环直径，用逐差法由 R=(Dₘ²−Dₙ²)/[4(m−n)λ] 求曲率半径 R。 | （已有）装调、条纹观察、暗环直径读数、R 计算与单位统一全流程。 | 杂散光、调焦顺序、叉丝未切环、直径/弦长混淆、λ 单位与分母 4(m−n) 错误。
20 | 光学 | P0 必做 | 已上线 | 空气劈尖干涉测量薄片厚度 | 空气劈尖干涉实验仪（钠光源：钠光灯；劈尖组件：两光学平板、薄垫片/细丝样品；读数：读数显微镜；光路：45°半反射镜、压片与支架） | 等厚干涉第二经典；工程测厚、表面平整度等应用的物理基础，实验讲义与物小智纠错规则均已覆盖。 | 利用劈尖条纹测透明薄片厚度或细丝直径；掌握条纹间距、楔角与厚度/条数关系。 | 楔角–条纹间距可视化；条数法与测长法求厚度；与牛顿环对比。 | 劈尖未压稳、弯曲端区误计数、n 与 l 关系混淆、半波损失概念应用错误。
21 | 光学 | P0 必做 | 推荐接入 | 分光计的调节与使用（测三棱镜顶角） | 分光计实验仪（分光计主机：望远镜、载物台、读数游标；光源：钠灯或汞灯；待测件：三棱镜或光栅架） | 几何光学与波动光学之间的枢纽技能；光栅、色散、折射率实验的前置必练，教材通常专设一次「分光计调节」课。 | 掌握自准法调焦、望远镜与载物台共轴；用自准法或反射法测三棱镜顶角；熟练双游标读数。 | 自准法调节分步动画；双游标读数练习；顶角测量光路示意。 | 目镜未调清、绿十字像模糊、狭缝像未对准、游标加错 360° 进位。
22 | 光学 | P0 必做 | 推荐接入 | 杨氏双缝干涉测波长 | 杨氏双缝干涉实验仪（扩展光源：钠灯或激光器；双缝组件；观察屏或测微目镜/读数显微镜；光路调节：导轨、滑座） | 波动光学入门标志性实验；干涉条件、条纹间距公式 λ=d·Δx/L 的直接验证，物理类与非类院校均高覆盖。 | 观察双缝干涉条纹；测条纹间距 Δx 与缝屏距 L、缝距 d，求波长 λ；理解空间相干性与条纹可见度。 | 条纹间距测量；L、d 几何关系；λ 计算与误差传递。 | 光源相干长度不足、d 或 L 测错、把缝间距当条纹间距、屏不垂直导致 Δx 偏大。
23 | 光学 | P0 必做 | 推荐接入 | 迈克尔逊干涉仪测波长（或钠光双线波长差） | 迈克尔逊干涉实验仪（干涉仪主机：动镜、定镜、分束器、补偿板；光源：He-Ne 激光或钠灯；可选：粗调/微调手轮读数机构） | 精密干涉与长度计量原理源头；大学物理实验光学高端必做之一，与牛顿环、双缝构成干涉实验「三件套」。 | 调节等倾/等厚条纹；通过条纹吞/吐计数与动镜位移 Δd 求 λ（或求钠光双线 Δλ）。 | 动镜位移–条纹计数；等倾圆环中心吞吐；双线波长差数据处理。 | 动镜臂未垂直致条纹畸变、计数方向与 Δd 符号、未加补偿板色散、粗动与微动混淆。
24 | 光学 | P0 必做 | 推荐接入 | 光栅衍射测波长 | 光栅衍射实验仪（透射光栅；分光计（或测角仪）；多谱线光源：汞灯/钠灯；光栅架与狭缝） | 与双缝对应的多光束干涉；光谱分析基础，常作为分光计应用的固定配套实验，教学大纲光学部分必列。 | 利用光栅方程 d sinθ=kλ 测汞灯/钠灯谱线波长或求光栅常数 d；理解谱线级次与角色散。 | 多谱线 θ 测量；级次 k 识别；d 与 λ 互求。 | k 判错、光栅刻线面装反、分光计读成 2θ 或漏加游标、高级次谱线过弱误判。
25 | 光学 | P0 必做 | 推荐接入 | 薄透镜焦距测定（物距像距法/自准法） | 薄透镜焦距测定实验仪（光学导轨；凸透镜；光源（物屏/灯光）；成像屏；测距滑座与读数机构） | 几何光学基础必做；为显微镜、望远镜等复杂光学系统打「高斯公式、共轴调节」基础，通识物理实验标准项目。 | 用物距–像距法或自准法测凸透镜焦距 f；掌握 1/u+1/v=1/f 与实像/虚像判据。 | u–v 多组数据作图求 f；自准法光路；虚像区提醒。 | 共轴未调、u/v 测点定义错（未按薄透镜主平面）、成虚像仍用实像公式。
26 | 光学 | P1 经典 | 推荐接入 | 单缝衍射与光强分布测定 | 单缝衍射实验仪（激光光源与扩束；可调单缝；远场屏或光强探测器/CCD；测距：米尺/游标卡尺） | 波动光学衍射章节的直接验证；与双缝（干涉）、光栅（多缝）构成完整「衍射—干涉」实验序列。 | 观察单缝夫琅禾费衍射图样；测中央亮纹宽度或暗纹位置，验证 a sinθ=kλ。 | 缝宽 a 调节与图样变化；I–θ 理论曲线对比；远场条件判断。 | 未达远场、缝边损坏、把双缝图样当单缝、激光未扩束过窄。
27 | 光学 | P1 经典 | 推荐接入 | 偏振光性质与马吕斯定律验证 | 偏振光实验仪（自然光光源；起偏器与检偏器（或偏振片对）；可选：1/4 波片、反射玻璃片；光强计或硅光电池） | 光学偏振章节标准实验；与双缝、光栅并列的波动光学必做内容，液晶与 3D 显示等应用的原理基础。 | 验证马吕斯定律 I=I₀cos²θ；观察线偏振、椭圆/圆偏振（加波片）；了解布儒斯特角（反射起偏）。 | 检偏角–光强曲线；波片快轴取向；布儒斯特角演示。 | 偏振片轴未标定、光强计未调零、波片厚度/波长不匹配、把自然光衰减当马吕斯定律。
28 | 光学 | P1 经典 | 推荐接入 | 三棱镜最小偏向角法测折射率 | 三棱镜折射率实验仪（分光计；等边三棱镜；钠灯或汞灯；狭缝与目镜调节件） | 分光计应用的固定配套（常与顶角测量同周次）；几何光学折射定律精密测量，物理竞赛与实验设计常考。 | 测三棱镜顶角 α 与最小偏向角 δ_min，求折射率 n=sin[(α+δ_min)/2]/sin(α/2)。 | 最小偏向角搜索；顶角与 δ 双游标读数；n 不确定度传递。 | 未找到真最小偏向角、顶角与 δ 测量光路混淆、游标读数进位错误。
29 | 光学 | P1 经典 | 推荐接入 | 望远镜与显微镜光学放大率测定 | 望远镜显微镜实验仪（开普勒式或伽利略式望远镜组件；显微物镜与目镜；光学导轨；测距与十字分划板） | 几何光学综合应用；与薄透镜焦距实验衔接，理解光学仪器放大率定义与装调（共轴、筒长）。 | 组装望远镜/显微镜；测视觉放大率或角放大率；理解物镜、目镜焦距与筒长关系。 | 筒长调节与清晰成像；放大率多种定义对照；装调步骤动画。 | 共轴未调、把线性放大率当角放大率、筒长与公式不符、分划板未先调焦。
30 | 光学 | P1 经典 | 已上线 | 读数显微镜测微小长度（光学读数基础） | 读数显微镜实验仪（读数显微镜主机：目镜十字丝、测微鼓轮；样品台与压片；照明反光镜；标准刻线板/劈尖/牛顿环接口件） | 光学实验共用读数技能；牛顿环、劈尖、双缝等实验的前置或并列训练，物小智 backend 已有 microscope_length_measurement manifest。 | 掌握目镜调焦→物镜调焦顺序、鼓轮单向测量与空程差消除；测微小长度或间距。 | 调焦与叉丝对准；鼓轮读数窗；起终点差值与多次平均。 | 样品未压牢、鼓轮中途反转、叉丝未与目标相切、视差未消除。
31 | 近代物理 | P0 必做 | 推荐接入 | 光电效应测定普朗克常数 h | 光电效应实验仪（光电管（或真空管）组件；汞灯及窄带滤光片组；微电流测量/放大器；可调反向电压源；数字电压表） | 量子论入门首个学生实验；近代物理实验模块必开，与理论课光电效应章节一一对应。 | 测不同频率 ν 下遏止电压 U₀，用 U₀–ν 直线斜率求普朗克常数 h 与逸出功 W；理解截止频率概念。 | I–U 特性族；U₀ 判读；h、W 线性拟合与单位。 | 滤光片透过率/波长搞错、光强变化误当频率效应、U₀ 判点不一致、暗电流未扣。
32 | 近代物理 | P0 必做 | 推荐接入 | 电子荷质比 e/m 测定 | 电子荷质比实验仪（电子枪与阴极射线管（或圆形屏）；Helmholtz 线圈或长螺线管；励磁电源；加速电压电源；示波器或测径工具） | 经典近代物理测定；与光电效应并列，验证洛伦兹力与圆周运动，多数院校近代物理实验固定 2 学时。 | 在磁场中观察电子束圆轨迹，由 B、加速电压 U、半径 r 求 e/m；理解速度选择思想。 | B、U 调节与轨迹圆测量；e/m 公式推导交互；地磁与对中影响。 | 未对中、加速电压不稳、半径测量基准错、励磁电流方向与公式符号不一致。
33 | 近代物理 | P0 必做 | 推荐接入 | 弗兰克-赫兹实验（原子能级验证） | 弗兰克-赫兹实验仪（FH 管与加热电源；栅极/阳极电压源；微电流放大器；示波器或记录仪；可选：汞蒸气加热炉） | 量子论原子模型关键验证；与光电效应互补（粒子性/能级结构），近代物理实验模块高开设率项目。 | 测板极电流随加速电压变化曲线，观察电流下降位置，求汞原子第一激发电位；理解非弹性碰撞与能级。 | I–V 曲线与峰/谷标注；激发电位差分计算；温度对汞蒸气压影响说明。 | FH 管未达工作温度、电压扫描步长过大错过峰、接触电位差未理解、把噪声峰当真峰。
34 | 近代物理 | P0 必做 | 推荐接入 | 密立根油滴法测定基本电荷 e | 密立根油滴实验仪（喷雾室与油滴观察显微镜；平行板电容器；高压电源；计时器；光照与温度控制件） | 物理学史上经典测定；训练微观量平均思想与误差统计，多数院校近代物理实验必列（或演示+选做）。 | 观察带电油滴在重力、浮力、电场力下的平衡或匀速运动，求基本电荷 e 的数量级与一致性。 | 平衡法/升降法切换；q 多次测量统计；斯托克斯定律与空气粘滞修正。 | 油滴过大/过小、电场未调零、计时区间选错、未修正粘滞系数随压强变化。
35 | 近代物理 | P1 经典 | 推荐接入 | 氢原子 Balmer 线波长测量 | 氢光谱实验仪（氢放电管；分光计或小型摄谱仪/光谱仪；汞灯作波长标定；狭缝与成像系统） | 原子光谱与玻尔模型直接对照；与光栅衍射、光电效应形成「光谱—能级—量子化」完整链条。 | 拍摄或读取 Hα、Hβ 等 Balmer 线波长；与里德伯公式对照求 RH；了解谱线分立性。 | 标定曲线 λ–读数；里德伯公式拟合；谱线识别与级次。 | 标定光源未用、谱线重叠误读、分光计色散非线性未校正、把连续谱边缘当谱线。
36 | 近代物理 | P1 经典 | 推荐接入 | X 射线衍射与布拉格定律验证（粉末/单晶） | X 射线衍射实验仪（X 射线管与高压电源；NaCl 等粉末或单晶样品；测角仪/探测器；防护与联锁装置） | 近代固体物理入门；晶体结构分析最经典实验之一，材料、物理专业延伸实验，通识课常作演示或仿真替代。 | 验证 2d sinθ=nλ（布拉格定律）；由衍射角求晶面间距 d；理解粉末环与单晶斑。 | θ–2θ 扫描；d 值与标准卡片对比；联锁与安全流程。 | 样品制备不当、θ 零点未校、λ 未按管电压换算、防护未到位（须强调安全）。
37 | 近代物理 | P1 经典 | 推荐接入 | 塞曼效应（谱线磁分裂）观察与测量 | 塞曼效应实验仪（强磁场磁铁或电磁铁；钠灯或汞灯谱线源；法布里-珀罗干涉仪或高分辨光谱组件；CCD/目镜） | 原子磁矩与空间量子化直观证据；近代物理进阶实验，与霍尔、Zeeman 理论课紧密对应。 | 观察外磁场中谱线分裂；测分裂间隔 Δλ 与磁场 B，验证塞曼理论量级。 | σ/π 成分识别；Δλ 与 B 关系；干涉级次与自由光谱范围。 | 磁场未达均匀区、谱线过宽难分辨、FP 干涉仪未调平行、混淆 normal/Zeeman 量级。
38 | 近代物理 | P1 经典 | 推荐接入 | 普朗克常数综合测定（光电效应+其他方法对照） | 普朗克常数综合实验仪（可含光电效应模块；可选：X 射线 h 测定附件；数据处理软件） | 实验教学强化「基本常数测定」专题；与单一光电效应实验并列，用于课程设计或拔尖班重复验证 h。 | 用两种及以上独立方法测 h 并比较；理解系统误差与方法学差异。 | 多方法 h 对比表；误差棒与加权平均；异常值剔除原则（教学讨论）。 | 方法间单位不统一、把不同定义下的 h 直接平均、忽略方法系统误差。
39 | 近代物理 | P2 拓展 | 可选 | γ 射线与物质相互作用（吸收系数 μ 测定） | γ 射线吸收实验仪（γ 放射源（低活度教学源）；NaI 闪烁探测器与多道分析器或计数器；吸收片（Al/Pb 等）；防护铅室） | 核物理与辐射探测入门；安全规范训练与指数吸收 I=I₀e^(-μx) 验证，部分院校近代物理选修模块。 | 测不同厚度吸收片下的计数率，求线性吸收系数 μ；了解半减层与能量相关。 | ln I–x 拟合；半减层 HVL；本底扣除与活时间。 | 本底未扣、几何条件改变、源与探测器距离未固定、忽视安全操作规程。

## 填写说明
物小智 · 物理实验智能体 — 实验清单（精选必做经典）
范围：力学 5 + 热学 3 + 电磁 10 + 光学 12 + 近代 8 = 38 项（≥30），覆盖通必做与高频经典/近代拓展。
仍不含：基础测量「长质量密度」单列、纯演示类（气体放电等）；读数显微镜以光学实验形式保留。
仪器写法：总称「××实验仪」，括号内按光源/核心件/读数/辅助分条列出器件。
物小智状态「已上线」对应 backend/src/main/resources/experiments/*/manifest.json。
导入企业微信文档「物小智-物理实验智能体」→ sheet「实验清单」：导入本 xlsx 或复制粘贴。
生成：python scripts/generate_experiment_catalog.py → docs\物小智-物理实验智能体-实验清单.xlsx